## Entretien
| SECTEUR : |  | A51 / |  | BE 274-1 |  | Fiche d'entretien
Val de Durance
Localisation |  | ─ A51 PR | 27.450 | sens 1 ( Aix en Provence → La Saulce) |  |  |  |  | sens 2 ( La Saulce → Aix en Provence)
Caractéristiques : |  | ─ Type : Bassin d’Ecrêtement | [6 empty] | sens 1 ( Aix en Provence → La Saulce)
─ Technique : bassin en terre non étanche de régulation hydraulique
|  | ─ Surface du bassin : |  |  |  | 2 500 m2
|  | ─ Volume : |  |  |  | 3 500 m3
Disposition en fonctionnement normal : |  | ─ Le débit de fuite est réglé par la vanne à volant placée à l'exutoire
Entretien courant
Elements à contrôler : | [7 empty] | Quand?
La plaquette repère : |  | Vérifier la présence et l’état de la plaquette repère sur la chaussée | [5 empty] | En théorie : ces éléments doivent être opérationnels en permanence
Les accès : |  | Contrôler l’accessibilité de l’ouvrage (depuis autoroute sens 1 ou depuis extérieur par RD 13a et chemin de désenclavement)
La (ou les) arrivée(s) d’eau : |  | Vérifier que les arrivées d’eau ne sont pas obstruées (2 buses )
Le bassin : |  | Contrôler l’état général du bassin | [5 empty] | En pratique : contrôler au minimum 1 fois/an
La sortie d’eau : |  | Vérifier que les sorties d’eau ne sont pas obstruées (degrilleurs et buse d'exutoire)
La vanne de sortie : |  | Vérifier que la vanne de sortie est ouverte
Vérifier le bon fonctionnement du volant de la vanne
Actions à mener : | [7 empty] | Quand?
Au niveau du bassin : |  | Assurer la propreté du bassin (macrodéchets) | [5 empty] | 1 fois/an
|  | Faucher le bassin | [5 empty] | 1 fois/an
ESCOTA

## Entretien verso
SECTEUR : | A51 / | BE 274-1 | Fiche d'entretien
Val de Durance
ESCOTA
Degrilleur
ESCOTA
ESCOTA
Arrivée buse
2
3
Vanne à volant
4
Arrivé buse
1

## suivi
| SECTEUR : |  | A51/ |  | BE 274-1 |  | Fiche de suivi
| Val de Durance | [5 empty] | annuelle
Contrôle
Points de Contrôle |  |  |  | oui / non |  | Si NON : action à réaliser |  | Fait ? oui/non
|  |  |  | oui / non |  |  |  | oui / non
La plaquette repère : |  | ─ est présente et en bon état ? |  |  | Poser une plaquette / la remettre en état
Les accès : |  | ─ sont dégagés ? |  |  | Enlever les obstacles
Les arrivées d’eau : |  | ─ depuis l’autoroute jusqu'au bassin sont dégagées ? |  |  | Enlever les gravats et les embâcles
Les sorties d’eau : |  | ─ la buse de sortie des eaux est dégagée? |  |  | Enlever les gravats et les embâcles
─ les degrilleurs sont dégagés ?
La vanne de sortie : |  | ─ est ouverte ? |  |  | Ouvrir la vanne
Entretien courant | [7 empty] | Fait ? oui/non
oui / non
Au niveau du bassin : |  | ─ Nettoyer les seuils sur lesquels les vannes s’appuient
─ Manœuvrer les crémaillères des différentes vannes
─ Graisser les organes mécaniques et joints des dispositifs d’obturation du bassin
─ Retirer les macrodéchets
─ Faucher le bassin
Autres observations
Date de la visite :
Fiche étabie par :
Signature :
ESCOTA
ESCOTA
ESCOTA

## suivi supp
| SECTEUR : |  | A51/ |  | BE 274-1 |  | Fiche de suivi
| Val de Durance | [5 empty] | supplémentaire
Contrôle
Points de Contrôle |  |  |  | oui / non |  | Si NON : action à réaliser |  | Fait ? oui/non
|  |  |  | oui / non |  |  |  | oui / non
La plaquette repère : |  | ─ est présente et en bon état ? |  |  | Poser une plaquette / la remettre en état
Les accès : |  | ─ sont dégagés ? |  |  | Enlever les obstacles
Les arrivées d’eau : |  | ─ depuis l’autoroute jusqu'au bassin sont dégagées ? |  |  | Enlever les gravats et les embâcles
Les sorties d’eau : |  | ─ la buse de sortie des eaux est dégagée? |  |  | Enlever les gravats et les embâcles
─ les degrilleurs sont dégagés ?
La vanne de sortie : |  | ─ est ouverte ? |  |  | Ouvrir la vanne
Entretien courant | [7 empty] | Fait ? oui/non
oui / non
Au niveau du bassin : |  | ─ Nettoyer les seuils sur lesquels les vannes s’appuient
─ Manœuvrer les crémaillères des différentes vannes
─ Graisser les organes mécaniques et joints des dispositifs d’obturation du bassin
─ Retirer les macrodéchets
─ Faucher le bassin
Autres observations
Date de la visite :
Fiche étabie par :
Signature :
ESCOTA
ESCOTA
ESCOTA