## Entretien
| SECTEUR : |  | A8 / |  |  | BEI 1710-2 | Fiche d'entretien
CÔTE D'AZUR
Localisation |  | ─ A8 PR | 171.000 | sens 2 (Italie → Aix en Provence) |  |  |  |  | sens 2 (Italie → Aix en Provence)
Caractéristiques : |  | ─ Type : Bassin d’Ecrêtement Infiltration | [6 empty] | sens 1 ( Aix en Provence → Italie)
|  | ─ Technique : Bassin en terre non étanche garni d’un lit de sable sur 1 m d’épaisseur. En entrée, une cuve de rétention de 30 m3 munie d’une vanne permet au besoin de retenir les polluants | [6 empty] | sens 1 (Cannet des Maures →Toulon)
|  | ─ Surface du bassin : |  |  | 1 800 m2 (2300 en pleine charge) |  |  |  | sens 2 (Toulon → Cannet des Maures)
|  | ─ Volume : |  |  | 8 000 m3 + 30 m3 pour le stockage d'une pollution accidentelle
DISPOSITION EN FONCTIONNEMENT NORMAL : |  | ─ En entrée, la vanne à vis du bassin de rétention est abaissée et le batardeau d’entrée dans le BEI est relevé. En sortie, les 2 vannes à vis sont relevées
Entretien courant
Elements à contrôler : | [7 empty] | Quand?
La plaquette repère : |  | Vérifier la présence et l’état de la plaquette repère sur la chaussée
Les accès : |  | Contrôler l’accessibilité de l’ouvrage (par l’autoroute, accès depuis le parking par un portail, cheminement à travers le massif arbustif puis escalier en bois. Par l’extérieur, 2 portails de service)
|  | Vérifier que le chemin périphérique est praticable et nu de toute végétation | [5 empty] | En théorie : ces éléments doivent être opérationnels en permanence
La clôture: |  | Contrôler l’état de la clôture
Le coffret électrique : |  | Vérifier l’accessibilité au coffret électrique
Vérifier que le voyant rouge  du coffret n’est pas allumé ni clignotant
La vanne de la cuve de rétention : |  | Vérifier que la vanne à vis de la cuve de rétention est abaissée
Vérifier que le déclenchement de la vanne à vis depuis le coffret  fonctionne (faire le test en vérifiant que le loquet d’embrayage est sur la position automatique ) puis refermer la vanne
La cuve de rétention : |  | Verifier que la cuve est vide
Le batardeau en entrée de bassin : |  | Vérifier que le batardeau d’entrée dans le BEI est relevé  | [5 empty] | En pratique : contrôler au minimum 1 fois/an
Vérifier que le batardeau d’entrée dans le BEI peut glisser dans les guides et le bon état des joints en caoutchouc de la buse d’entrée
Vérifier que les arrivées d’eau ne sont pas obstruées (dégrilleurs en entrée libre de tout déchet ou embâcles , fond du batardeau libre de tout déchet ou gravats)
Le bassin : |  | Contrôler l’état général des ouvrages en béton (attention aux fissures)
Les 2 vannes de sortie : |  | Vérifier que les 2 vannes à vis en sortie sont ouvertes
Vérifier que les 2 vannes à vis en sortie sont en bon état (attention aux joints et aux guides)
Vérifier le bon fonctionnement des 2 vannes à vis en sortie (faire le test)
Actions à mener : | [7 empty] | Quand?
Au niveau du bassin : |  | Assurer la propreté du bassin (macrodéchets) près de la rampe et au niveau des dégrilleurs | [5 empty] | 1 fois / an
|  | Graisser ou lubrifier les organes mécaniques et joints des dispositifs d’obturation du bassin | [5 empty] | 1 fois / an
|  | En été, quand le bassin est sec, enlever les macrodéchets dans le bassin | [5 empty] | 1 fois / an
Sur les abords du bassin : |  | Tailler le massif arbustif pour accéder au coffret et accéder à l’escalier puis évacuer les résidus | [5 empty] | 1 fois / an
Entretien spécifique
Actions à mener : | [7 empty] | Quand?
Scarifier la surface et évacuer éventuellement la croûte de surface | [7 empty] | 1 fois/an en été, quand le bassin est sec
Remplacement du sable en fond de bassin | [7 empty] | Tous les 5 ans environ ou plus souvent si temps de stagnation excessif ou après interception polluant
ESCOTA

## Entretien verso
SECTEUR : | A8 / | BEI 1710-2 | Fiche d'entretien
CÔTE D'AZUR
ESCOTA

## suivi
| SECTEUR : |  | A8 / |  | BEI 1710-2 |  |  | Fiche de suivi
| CÔTE D'AZUR | [6 empty] | annuelle
Contrôle
Points de Contrôle | [6 empty] | Si NON : action à réaliser |  | Fait ?
|  |  |  | oui / non |  |  |  |  | oui / non
La plaquette repère : |  | ─ est présente et en bon état ? |  |  |  | Poser une plaquette / la remettre en état
Les accès : |  | ─ sont dégagés ? |  |  |  | Enlever les obstacles
La clôture: |  | ─ est en bon état ? |  |  |  | Réparer la clôture
Le coffret électrique : |  | ─ est accessible ? |  |  |  | Enlever les obstacles
|  | ─ le voyant rouge est éteint ? |  |  |  | Remettre en état
La vanne de la cuve de rétention : |  | ─ est fermée ? |  |  |  | Baisser la vanne
|  | ─ peut être actionnée automatiquement ? (faire le test depuis le coffret puis la refermer) |  |  |  | Remettre en état
|  | ─ les guides sont en bon état? (attention aux joints) |  |  |  | Remettre en état
La cuve de rétention : |  | ─ est vide ? |  |  |  | Pomper
Les arrivées d’eau : |  | ─ depuis l’autoroute jusqu'au bassin sont dégagées ? |  |  |  | Enlever les gravats et les embâcles
Le batardeau en entrée de bassin |  | ─ le batardeau est relevé ? |  |  |  | Relever le batardeau
|  | ─ le batardeau peut glisser dans les guides de la buse d’entrée du bassin? |  |  |  | Enlever les obstacles
|  | ─ les parois béton sont en bon état ? (attention aux fissures) |  |  |  | Réparer l’ouvrage
|  | ─ les guides du batardeau sont en bon état? (attention aux joints) |  |  |  | Remettre en état le batardeau
Les 2 vannes de sortie : |  | ─ sont ouvertes ? |  |  |  | Ouvrir les vannes
|  | ─ les parois béton sont en bon état ? (attention aux fissures) |  |  |  | Réparer l’ouvrage
|  | ─ les guides sont en bon état? (attention aux joints) |  |  |  | Remettre en état
Le bassin : |  | ─ l’eau est libre de tout déchet et flottants au niveau de la rampe? |  |  |  | Retirer les déchets et les flottants
Entretien courant | [8 empty] | Fait ?
oui / non
Au niveau du bassin : |  | ─ Retirer les macrodéchets et les flottants
─ Nettoyer les seuils sur lesquels la vanne de fermeture et le batardeau s’appuient
─ Manœuvrer le batardeau du by-pass et la vanne en sortie de bassin
─ Graisser les organes mécaniques et joints des dispositifs d’obturation du bassin
─ en été quand le bassin est sec, enlever tous les macrodéchets
Aux abords du coffret : |  | ─ tailler les arbustes pour accéder au coffret et à l’escalier
Entretien spécifique
─ scarifier la surface et évacuer éventuellement la croûte de surface
─ changer le sable tous les 5 ans environ ou après temps de stagnation excessif ou interception d'un polluant
Avis de la hiérarchie sur l'action d'entretien spécifique : |  | Oui : | Année n+1 |  |  |  | Date :
|  |  | Année n+2 |  |  |  | Nom / Signature :
A différer :
Autres observations
Date de la visite :
Fiche établie par :
Signature :
ESCOTA
ESCOTA
ESCOTA

## suivi supp
| SECTEUR : |  | A8 / |  | BEI 1710-2 |  |  | Fiche de suivi
| CÔTE D'AZUR | [6 empty] | supplémentaire
Contrôle
Points de Contrôle | [6 empty] | Si NON : action à réaliser |  | Fait ?
|  |  |  | oui / non |  |  |  |  | oui / non
La plaquette repère : |  | ─ est présente et en bon état ? |  |  |  | Poser une plaquette / la remettre en état
Les accès : |  | ─ sont dégagés ? |  |  |  | Enlever les obstacles
La clôture: |  | ─ est en bon état ? |  |  |  | Réparer la clôture
Le coffret électrique : |  | ─ est accessible ? |  |  |  | Enlever les obstacles
|  | ─ le voyant rouge est éteint ? |  |  |  | Remettre en état
La vanne de la cuve de rétention : |  | ─ est fermée ? |  |  |  | Baisser la vanne
|  | ─ peut être actionnée automatiquement ? (faire le test depuis le coffret puis la refermer) |  |  |  | Remettre en état
|  | ─ les guides sont en bon état? (attention aux joints) |  |  |  | Remettre en état
La cuve de rétention : |  | ─ est vide ? |  |  |  | Pomper
Les arrivées d’eau : |  | ─ depuis l’autoroute jusqu'au bassin sont dégagées ? |  |  |  | Enlever les gravats et les embâcles
Le batardeau en entrée de bassin |  | ─ le batardeau est relevé ? |  |  |  | Relever le batardeau
|  | ─ le batardeau peut glisser dans les guides de la buse d’entrée du bassin? |  |  |  | Enlever les obstacles
|  | ─ les parois béton sont en bon état ? (attention aux fissures) |  |  |  | Réparer l’ouvrage
|  | ─ les guides du batardeau sont en bon état? (attention aux joints) |  |  |  | Remettre en état le batardeau
Les 2 vannes de sortie : |  | ─ sont ouvertes ? |  |  |  | Ouvrir les vannes
|  | ─ les parois béton sont en bon état ? (attention aux fissures) |  |  |  | Réparer l’ouvrage
|  | ─ les guides sont en bon état? (attention aux joints) |  |  |  | Remettre en état
Le bassin : |  | ─ l’eau est libre de tout déchet et flottants au niveau de la rampe? |  |  |  | Retirer les déchets et les flottants
Entretien courant | [8 empty] | Fait ?
oui / non
Au niveau du bassin : |  | ─ Retirer les macrodéchets et les flottants
─ Nettoyer les seuils sur lesquels la vanne de fermeture et le batardeau s’appuient
─ Manœuvrer le batardeau du by-pass et la vanne en sortie de bassin
─ Graisser les organes mécaniques et joints des dispositifs d’obturation du bassin
─ en été quand le bassin est sec, enlever tous les macrodéchets
Aux abords du coffret : |  | ─ tailler les arbustes pour accéder au coffret et à l’escalier
Entretien spécifique
─ scarifier la surface et évacuer éventuellement la croûte de surface
─ changer le sable tous les 5 ans environ ou après temps de stagnation excessif ou interception d'un polluant
Avis de la hiérarchie sur l'action d'entretien spécifique : |  | Oui : | Année n+1 |  |  |  | Date :
|  |  | Année n+2 |  |  |  | Nom / Signature :
A différer :
Autres observations
Date de la visite :
Fiche établie par :
Signature :
ESCOTA
ESCOTA
ESCOTA