## Entretien
| SECTEUR : |  | A8 / |  | CS 294-1 | Fiche d'entretien
PROVENCE
Localisation |  | ─ A8 PR | 29.40 | sens 1 ( Aix en Provence → Italie) |  |  |  | sens 2 (Italie → Aix en Provence)
Caractéristiques : |  | ─ Type : Cloison Siphoïde | [5 empty] | sens 1 ( Aix en Provence → Italie)
|  | ─ Technique : dispositif siphoïde en béton disposé transversalement sur fossé d’écoulement des eaux en terre | [5 empty] | sens 1 (Cannet des Maures →Toulon)
Entretien courant
Elements à contrôler : | [6 empty] | Quand?
La plaquette repère : |  | Vérifier la présence et l’état de la plaquette repère sur la chaussée |  |  |  |  | En théorie : ces éléments doivent être opérationnels en permanence
Les accès : |  | Contrôler l’accessibilité de l’ouvrage (depuis autoroute sens 1)
La clôture: |  | Contrôler l’état de la clôture
La (ou les) arrivée(s) d’eau : |  | Vérifier que les arrivées d’eau ne sont pas obstruées (fossé en terre dégagé sur 10 m. en amont de la cloison siphoïde; et passage sous grillage dégagé)
Le dispositif siphoïde : |  | Contrôler l’état général du dispositif depuis tampon de visite (parois béton non fissurées)
|  | Vérifier que le dispositif n’est pas obstrué en amont et en aval (passage d’eau complètement dégagé et évacuation des résidus) |  |  |  |  | En pratique : contrôler au minimum 1 fois/an
La sortie d’eau : |  | Vérifier que la sortie d’eau n’est pas obstruée (descente béton degagée vers fossé terre)
Actions à mener : | [6 empty] | Quand?
Sur les abords: |  | Faucher le fossé et l'espace entre le grillage d’emprise et le fossé sur 10 m. en amont de la cloison siphoïde puis évacuer les résidus de fauchage |  |  |  |  | 1 fois/an
ESCOTA

## Entretien verso
SECTEUR : | A8 / | CS 294-1 | Fiche d'entretien
PROVENCE
Descente béton
ESCOTA
1
Cloison siphoïde
Fossé en terre
Passage sous grillage
Grillage d'emprise
Tampon de visite
4
5
3
6
2

## suivi
| SECTEUR : |  | A8 / |  | CS 294-1 |  |  | Fiche de suivi
| PROVENCE | [6 empty] | annuelle
Points de Contrôle
[6 empty] | Si NON : action à réaliser |  |  | Fait ? oui/non
oui / non
La plaquette repère : |  | ─ est présente et en bon état ? |  |  |  | Poser une plaquette / la remettre en état
Les accès : |  | ─ l’accès depuis l’autoroute est praticable ? |  |  |  | Enlever les obstacles
Le grillage d'emprise |  | ─ est en bon état ? |  |  |  | Réparer la clôture
Les arrivées d’eau : |  | ─ le fossé terre et le passage sous le grillage sont dégagés ? |  |  |  | Enlever les gravats et les embâcles
Le dispositif siphoïde : |  | ─ les parois béton sont en bon état ? (attention aux fissures) |  |  |  | Réparer l’ouvrage
La sortie d’eau : |  | ─ la descente béton vers le fossé terre est dégagé ? |  |  |  | Enlever les gravats et les embâcles
|  | ─ le caniveau en béton en sortie est dégagé ? |  |  |  | Enlever les gravats et les embâcles.
Entretien courant | [8 empty] | Fait ? oui/non
Au niveau de l'ouvrage : |  | ─ Retirer les macrodéchets et les flottants et dégager la cloison siphoïde
Aux abords de l'ouvrage : |  | ─ Faucher le fossé en terre ainsi que ses abords immédiats puis évacuer les résidus de fauchage
Autres observations
[7 empty] | Date de la visite : | / /
Fiche établie par :
Signature :
ESCOTA
ESCOTA
ESCOTA
ESCOTA
ESCOTA
ESCOTA
ESCOTA
ESCOTA

## suivi sup
| SECTEUR : |  | A8 / |  | CS 294-1 |  |  | Fiche de suivi
| PROVENCE | [6 empty] | supplémentaire
Points de Contrôle
[6 empty] | Si NON : action à réaliser |  |  | Fait ? oui/non
oui / non
La plaquette repère : |  | ─ est présente et en bon état ? |  |  |  | Poser une plaquette / la remettre en état
Les accès : |  | ─ l’accès depuis l’autoroute est praticable ? |  |  |  | Enlever les obstacles
Le grillage d'emprise |  | ─ est en bon état ? |  |  |  | Réparer la clôture
Les arrivées d’eau : |  | ─ le fossé terre et le passage sous le grillage sont dégagés ? |  |  |  | Enlever les gravats et les embâcles
Le dispositif siphoïde : |  | ─ les parois béton sont en bon état ? (attention aux fissures) |  |  |  | Réparer l’ouvrage
La sortie d’eau : |  | ─ la descente béton vers le fossé terre est dégagé ? |  |  |  | Enlever les gravats et les embâcles
|  | ─ le caniveau en béton en sortie est dégagé ? |  |  |  | Enlever les gravats et les embâcles.
Entretien courant | [8 empty] | Fait ? oui/non
Au niveau de l'ouvrage : |  | ─ Retirer les macrodéchets et les flottants et dégager la cloison siphoïde
Aux abords de l'ouvrage : |  | ─ Faucher le fossé en terre ainsi que ses abords immédiats puis évacuer les résidus de fauchage
Autres observations
[7 empty] | Date de la visite : | / /
Fiche établie par :
Signature :
ESCOTA
ESCOTA
ESCOTA
ESCOTA
ESCOTA
ESCOTA
ESCOTA
ESCOTA