## Entretien
| SECTEUR : |  | A51 / |  | BEI 459-2 |  | Fiche d'entretien
Val de Durance
Localisation |  | ─ A51 PR | 45.880 | sens 2 ( La Saulce → Aix en Provence) |  |  |  |  | sens 2 ( La Saulce → Aix en Provence)
Caractéristiques : |  | ─ Type : Bassin d’Ecrêtement Infiltration | [6 empty] | sens 1 ( Aix en Provence → La Saulce)
─ Technique : bassin en terre non étanche de régulation hydraulique
|  | ─ Surface du bassin : |  |  |  | 750 m2
|  | ─ Volume : |  |  |  | 450 m3
Entretien courant
Elements à contrôler : | [7 empty] | Quand?
La plaquette repère : |  | Vérifier la présence et l’état de la plaquette repère sur la chaussée | [5 empty] | En théorie : ces éléments doivent être opérationnels en permanence
Les accès : |  | Contrôler l’accessibilité de l’ouvrage (depuis autoroute sens 2)
La (ou les) arrivée(s) d’eau : |  | Vérifier que les arrivées d’eau ne sont pas obstruées (fossé terre ) | [5 empty] | En pratique : contrôler au minimum 1 fois/an
Le bassin : |  | Contrôler l’état général du bassin
Actions à mener : | [7 empty] | Quand?
Au niveau du bassin : |  | Assurer la propreté du bassin (macrodéchets) | [5 empty] | 1 fois/an
|  | Faucher le fossé en terre et le bassin | [5 empty] | 1 fois/an
Entretien spécifique
Actions à mener : | [7 empty] | Quand?
Curer le bassin | [7 empty] | En fonction des indicateurs visuels
Indicateurs visuels
Pour déclencher le curage : |  |  | Lorsque la capacité d'infiltration diminue
ESCOTA

## Entretien verso
SECTEUR : | A51 / | BEI 459-2 | Fiche d'entretien
Val de Durance
ESCOTA
ESCOTA
1
Fossé Terre
ESCOTA

## suivi
| SECTEUR : |  | A51/ |  | BEI 459-2 |  | Fiche de suivi
| Val de Durance | [5 empty] | annuelle
Contrôle
Points de Contrôle | [5 empty] | Si NON : action à réaliser |  | Fait ?
|  |  |  | oui/non |  |  |  | oui/non
La plaquette repère : |  | ─ est présente et en bon état ? |  |  | Poser une plaquette / la remettre en état
Les accès : |  | ─ sont dégagés ? |  |  | Enlever les obstacles
Les arrivées d’eau : |  | ─ depuis l’autoroute jusqu'au bassin sont dégagées ? |  |  | Enlever les gravats et les embâcles
Entretien courant | [7 empty] | Fait ?
oui/non
Au niveau du bassin : |  | ─ Retirer les macrodéchets
─ Faucher le fossé en terre et le bassin
Entretien spécifique
Points de Contrôle : indicateurs visuels |  |  |  | oui / non |  | Si OUI : action à réaliser |  | Fait ? oui/non
A faire 1 fois par an au semestre 2
─ La capacité d'infiltration diminue? |  |  |  |  | Curer le bassin
Avis de la hiérarchie sur l'action d'entretien spécifique : |  | Oui : | Année n+1 |  |  | Date :
|  |  | Année n+2 |  |  | Nom / Signature :
A différer :
Autres observations
Date de la visite :
Fiche établie par :
Signature :
ESCOTA
ESCOTA
ESCOTA

## suivi supp
| SECTEUR : |  | A51/ |  | BEI 459-2 |  | Fiche de suivi
| Val de Durance | [5 empty] | supplémentaire
Contrôle
Points de Contrôle | [5 empty] | Si NON : action à réaliser |  | Fait ?
|  |  |  | oui/non |  |  |  | oui/non
La plaquette repère : |  | ─ est présente et en bon état ? |  |  | Poser une plaquette / la remettre en état
Les accès : |  | ─ sont dégagés ? |  |  | Enlever les obstacles
Les arrivées d’eau : |  | ─ depuis l’autoroute jusqu'au bassin sont dégagées ? |  |  | Enlever les gravats et les embâcles
Entretien courant | [7 empty] | Fait ?
oui/non
Au niveau du bassin : |  | ─ Retirer les macrodéchets
─ Faucher le fossé en terre et le bassin
Entretien spécifique
Points de Contrôle : indicateurs visuels |  |  |  | oui / non |  | Si OUI : action à réaliser |  | Fait ? oui/non
A faire 1 fois par an au semestre 2
─ La capacité d'infiltration diminue? |  |  |  |  | Curer le bassin
Avis de la hiérarchie sur l'action d'entretien spécifique : |  | Oui : | Année n+1 |  |  | Date :
|  |  | Année n+2 |  |  | Nom / Signature :
A différer :
Autres observations
Date de la visite :
Fiche établie par :
Signature :
ESCOTA
ESCOTA
ESCOTA