## Entretien
| SECTEUR : |  | A50 / |  | BEI 326-1 |  | Fiche d'entretien
PROVENCE
Localisation |  | ─ A50 PR | 32.670 | sens 1 ( Aix en Provence → Toulon) |  |  |  |  | sens 2 (Toulon → Aix en Provence)
Caractéristiques : |  | ─ Type : Bassin d’Ecrêtement Infiltration | [6 empty] | sens 1 ( Aix en Provence → Toulon)
─ Technique : bassin en terre non étanche de régulation hydraulique
|  | ─ Surface du bassin : |  |  |  | 1 200 m2
|  | ─ Volume : |  |  |  | 4000 m3
Entretien courant
Elements à contrôler : | [7 empty] | Quand?
La plaquette repère : |  | Vérifier la présence et l’état de la plaquette repère sur la chaussée | [5 empty] | En théorie : ces éléments doivent être opérationnels en permanence
Les accès : |  | Contrôler l’accessibilité de l’ouvrage (depuis autoroute par bretelle de sortie de l'échangeur de Cassis, sens Marseille – Cassis et Toulon – Cassis ou depuis extérieur par RD 559A)
La clôture : |  | Contrôler l’état de la clôture autour du bassin
La (ou les) arrivée(s) d’eau : |  | Vérifier que les arrivées d’eau ne sont pas obstruées (buse et descente béton depuis autoroute vers bassin) | [5 empty] | En pratique : contrôler au minimum 1 fois/an
Le bassin : |  | Contrôler l’état général du bassin
Actions à mener : | [7 empty] | Quand?
Au niveau du bassin : |  | Assurer la propreté du bassin (macrodéchets) | [5 empty] | 1 fois/an
|  | Faucher le bassin | [5 empty] | 1 fois/an
Entretien spécifique
Actions à mener : | [7 empty] | Quand?
Curer le bassin | [7 empty] | Lorsque la capacité d'infiltration diminue
ESCOTA

## Entretien verso
SECTEUR : | A50 / | BEI 326-1 | Fiche d'entretien
PROVENCE
ESCOTA
Buse depuis autoroute
2
Descente béton vers bassin
ESCOTA
1

## suivi
| SECTEUR : |  | A50/ |  | BEI 326-1 |  | Fiche de suivi
| PROVENCE | [5 empty] | annuelle
Points de Contrôle
[5 empty] | Si NON : action à réaliser |  |  | Fait ? oui/non
oui / non
La plaquette repère : |  | ─ est présente et en bon état ? |  |  | Poser une plaquette / la remettre en état
Les accès : |  | ─ sont dégagés ? |  |  | Enlever les obstacles
La clôture : |  | ─ est en bon état ? |  |  | Réparer la clôture
Les arrivées d’eau : |  | ─ depuis l’autoroute jusqu'au bassin sont dégagées ? |  |  | Enlever les gravats et les embâcles
Entretien courant | [7 empty] | Fait ? oui/non
Au niveau du bassin : |  | ─ Retirer les macrodéchets
─ Faucher le bassin
Entretien spécifique
Points de Contrôle : indicateurs visuels |  |  |  | oui / non |  | Si OUI : action à réaliser |  | Fait ? oui/non
─ La capacité d'infiltration diminue? |  |  |  |  | Curer le bassin
Avis de la hiérarchie sur l'action d'entretien spécifique : |  | Oui : | Année n+1 |  |  | Date :
|  |  | Année n+2 |  |  | Nom / Signature :
A différer :
Autres observations
[6 empty] | Date de la visite : | / /
Fiche établie par :
Signature :
ESCOTA
ESCOTA
ESCOTA

## suivi sup
| SECTEUR : |  | A50/ |  | BEI 326-1 |  | Fiche de suivi
| PROVENCE | [5 empty] | supplémentaire
Points de Contrôle
[5 empty] | Si NON : action à réaliser |  |  | Fait ? oui/non
oui / non
La plaquette repère : |  | ─ est présente et en bon état ? |  |  | Poser une plaquette / la remettre en état
Les accès : |  | ─ sont dégagés ? |  |  | Enlever les obstacles
La clôture : |  | ─ est en bon état ? |  |  | Réparer la clôture
Les arrivées d’eau : |  | ─ depuis l’autoroute jusqu'au bassin sont dégagées ? |  |  | Enlever les gravats et les embâcles
Entretien courant | [7 empty] | Fait ? oui/non
Au niveau du bassin : |  | ─ Retirer les macrodéchets
─ Faucher le bassin
Entretien spécifique
Points de Contrôle : indicateurs visuels |  |  |  | oui / non |  | Si OUI : action à réaliser |  | Fait ? oui/non
─ La capacité d'infiltration diminue? |  |  |  |  | Curer le bassin
Avis de la hiérarchie sur l'action d'entretien spécifique : |  | Oui : | Année n+1 |  |  | Date :
|  |  | Année n+2 |  |  | Nom / Signature :
A différer :
Autres observations
[6 empty] | Date de la visite : | / /
Fiche établie par :
Signature :
ESCOTA
ESCOTA
ESCOTA