## Entretien
| SECTEUR : |  | A51 / |  | BDD 1424-1 |  | Fiche d'entretien
Val de Durance
Localisation |  | ─ A51 PR | 142.400 | sens 1 ( Aix en Provence → La Saulce) | [5 empty] | sens 2 ( La Saulce → Aix en Provence)
Caractéristiques : |  | ─ Type : Bassin Décanteur Déshuileur | [7 empty] | sens 1 ( Aix en Provence → La Saulce)
─ Technique : bassin étanché par une géomembrane avec un talutage terre équipé d’une cloison siphoïde
|  | ─ Surface du bassin : |  |  |  | 293 m2
|  | ─ Profondeur : |  |  |  | 1,95m
|  | ─ Volume d’eau à pomper pour vider le bassin (= entre le fil d'eau de la vidange et le fond) : | [6 empty] | 94 m3
Disposition en fonctionnement normal : |  | ─ En entrée, aucun batardeau n'obstrue l'arrivée d'eau au bassin
─ En sortie, la vanne à volant est fermée
Entretien courant
Elements à contrôler : | [7 empty] | Quand?
La plaquette repère : |  | Vérifier la présence et l’état de la plaquette repère sur la chaussée
Les accès : |  | Contrôler l’accessibilité de l’ouvrage (depuis l’autoroute sens 1 ou depuis extérieur par la RN 85 puis D220)
La clôture et le portail : |  | Contrôler l’état de la clôture et du portail
Les arrivées d’eau : |  | Vérifier que les arrivées d’eau ne sont pas obstruées (fossé béton et buse, puis canal béton localement couvert vers bassin) | [5 empty] | En théorie : ces éléments doivent être opérationnels en permanence
Le regard du by-pass : |  | Vérifier que les batardeaux du by-pass sont en place dans le coffret sur le portail et qu’ils peuvent être installés dans les guides (bon état des joints en caoutchouc)
Vérifier que la cloison siphoïde du by-pass n’est pas obstruée
Le bassin : |  | Contrôler l’état général du bassin (géomembrane enterrée, ouvrages béton non fissurés)
|  | Vérifier que la cloison siphoïde n’est pas obstruée depuis regard caillebotis | [5 empty] | En pratique : contrôler au minimum 2 fois/an (= chaque semestre)
Les sorties d’eau : |  | Vérifier que les sorties d’eau ne sont pas obstruées (buse d'exutoire et buse du by-passdepuis tampons de visite)
La vanne de sortie : |  | Vérifier que la vanne de sortie est fermée
Vérifier le bon fonctionnement du volant de la vanne
Actions à mener : | [7 empty] | Quand?
Au niveau du bassin : |  | Assurer la propreté du bassin (macrodéchets, flottants) | [5 empty] | 2 fois/an (= chaque semestre)
|  | Entretenir la végétation dans le bassin (arracher toutes les pousses d'arbres et d'arbustes dans le fond et sur les bords). Pas d'entretien systématique des macrophytes (roseaux, joncs…) | [5 empty] | 1 fois/an au 2ème semestre
|  | Graisser ou lubrifier les organes mécaniques et joints des dispositifs d’obturation du bassin | [5 empty] | 2 fois/an (= chaque semestre)
|  | Graisser les serrures des portails et portillons d’accès | [5 empty] | 2 fois/an (= chaque semestre)
Sur les abords du bassin : |  | Faucher les abords immédiats du bassin sur 5m et dégager les ouvrages amont/aval. Faucher un chemin de visite de la clôture sur 1,50m | [5 empty] | 1 fois/an au 2ème semestre
Entretien spécifique
Actions à mener : | [7 empty] | Quand?
Curer le bassin en faisant attention à ne pas endommager la géomembrane | [7 empty] | En fonction de l'indicateur visuel
Débroussaillage plus étendu de l'aire de traitement | [7 empty] | Avant opération de curage si risque D.F.C.I
Indicateurs visuels
Pour déclencher le curage : |  | Lorsque la hauteur de boue dépasse 8 cm
ESCOTA
ESCOTA
ESCOTA
ESCOTA

## Entretien verso
SECTEUR : | A51 / | BDD 1424-1 | Fiche d'entretien
Val de Durance
Fossé béton
ESCOTA
Vanne à volant
9
Cloison siphoïde du by-pass
ESCOTA
4
Buse
3
Buse sortie by-pass
2
Buse d'exutoire
6
7
Tampons de visite
Canal béton
1
8
Regard caillebotis
5

## suivi
| SECTEUR : |  | A51 / |  | BDD 1424-1 |  |  | Fiche de suivi
| Val de Durance | [6 empty] | Semestrielle
Contrôle
Points de Contrôle |  |  |  | oui / non |  |  | Si NON : action à réaliser |  | Fait ? oui/non
|  | Semestre : |  | n°1 | n°2 | Semestre : |  |  | n°1 | n°2
La plaquette repère : |  | ─ est présente et en bon état ? |  |  |  | Poser une plaquette / la remettre en état
Les accès : |  | ─ sont dégagés ? |  |  |  | Enlever les obstacles
Clôture et portail : |  | ─ sont en bon état ? |  |  |  | Réparer la clôture et le portail
Les arrivées d’eau : |  | ─ depuis l'autoroute jusqu'au bassin sont dégagées ? |  |  |  | Enlever les gravats et les embâcles
Le regard du by-pass : |  | ─ les batardeaux sont dans le coffret ? |  |  |  | Mettre les batardeaux dans le coffret
|  | ─ les guides du by-pass et de la buse d’entrée sont en bon état? (attention aux joints) |  |  |  | Remettre en état les guides
|  | ─ les parois béton sont en bon état ? (attention aux fissures) |  |  |  | Réparer l’ouvrage
|  | ─ le fond du regard est dégagé ? |  |  |  | Enlever les gravats
Le bassin : |  | ─ la géomembrane est enterrée ? |  |  |  | Ré-enterrer la géomembrane
|  | ─ les parois béton sont en bon état ? (attention aux fissures) |  |  |  | Réparer l’ouvrage
Les sorties d’eau : |  | ─ la buse de sortie des eaux est dégagée? |  |  |  | Enlever les gravats et les embâcles
─ la buse du by-pass est dégagée ?
La vanne de sortie : |  | ─ est fermée ? |  |  |  | Fermer la vanne
Entretien courant | [8 empty] | Fait ? oui/non
[9 empty] | n°1 | n°2
Au niveau du bassin : |  | ─ Retirer les macrodéchets et les flottants et dégager les cloisons siphoïdes
─ Nettoyer les seuils sur lesquels la vanne de fermeture et les batardeaux s’appuient
─ Manœuvrer le batardeau du by-pass et la vanne en sortie de bassin
─ Graisser les organes mécaniques et joints des dispositifs d’obturation du bassin
─ Graisser les serrures des portails et portillons d’accès
─ Arracher toutes les pousses d'arbres et d'arbustes dans le fond et sur les bords
Sur les abords du bassin : |  | ─ Faucher les abords immédiats du bassin sur 5m et dégager les ouvrages amont/aval. Faucher un chemin de visite de la clôture sur 1,50m
Entretien spécifique
Points de Contrôle : indicateurs visuels |  |  | oui / non |  |  |  | Si OUI : action à réaliser |  | Fait ? oui/non
A faire 1 fois par an au semestre 2
─ L’épaisseur de boue est-elle supérieure à 8 cm ? | [6 empty] | Curer le bassin en faisant attention à ne pas endommager la géomembrane (+ débroussaillage étendu si risque D.F.C.I)
Avis de la hiérarchie sur l'action d'entretien spécifique : |  | Oui : | Année n+1 |  |  |  | Date :
|  |  | Année n+2 |  |  |  | Nom / Signature :
A différer :
Autres observations
ESCOTA
ESCOTA
ESCOTA
ESCOTA

## suivi sup
| SECTEUR : |  | A51 / |  | BDD 1424-1 |  |  | Fiche de suivi
| Val de Durance | [6 empty] | supplémentaire
Contrôle
Points de Contrôle |  |  |  | oui / non |  |  | Si NON : action à réaliser |  | Fait ? oui/non
|  | Semestre : |  | n°1 | n°2 | Semestre : |  |  | n°1 | n°2
La plaquette repère : |  | ─ est présente et en bon état ? |  |  |  | Poser une plaquette / la remettre en état
Les accès : |  | ─ sont dégagés ? |  |  |  | Enlever les obstacles
Clôture et portail : |  | ─ sont en bon état ? |  |  |  | Réparer la clôture et le portail
Les arrivées d’eau : |  | ─ depuis l'autoroute jusqu'au bassin sont dégagées ? |  |  |  | Enlever les gravats et les embâcles
Le regard du by-pass : |  | ─ les batardeaux sont dans le coffret ? |  |  |  | Mettre les batardeaux dans le coffret
|  | ─ les guides du by-pass et de la buse d’entrée sont en bon état? (attention aux joints) |  |  |  | Remettre en état les guides
|  | ─ les parois béton sont en bon état ? (attention aux fissures) |  |  |  | Réparer l’ouvrage
|  | ─ le fond du regard est dégagé ? |  |  |  | Enlever les gravats
Le bassin : |  | ─ la géomembrane est enterrée ? |  |  |  | Ré-enterrer la géomembrane
|  | ─ les parois béton sont en bon état ? (attention aux fissures) |  |  |  | Réparer l’ouvrage
Les sorties d’eau : |  | ─ la buse de sortie des eaux est dégagée? |  |  |  | Enlever les gravats et les embâcles
─ la buse du by-pass est dégagée ?
La vanne de sortie : |  | ─ est fermée ? |  |  |  | Fermer la vanne
Entretien courant | [8 empty] | Fait ? oui/non
[9 empty] | n°1 | n°2
Au niveau du bassin : |  | ─ Retirer les macrodéchets et les flottants et dégager les cloisons siphoïdes
─ Nettoyer les seuils sur lesquels la vanne de fermeture et les batardeaux s’appuient
─ Manœuvrer le batardeau du by-pass et la vanne en sortie de bassin
─ Graisser les organes mécaniques et joints des dispositifs d’obturation du bassin
─ Graisser les serrures des portails et portillons d’accès
─ Arracher toutes les pousses d'arbres et d'arbustes dans le fond et sur les bords
Sur les abords du bassin : |  | ─ Faucher les abords immédiats du bassin sur 5m et dégager les ouvrages amont/aval. Faucher un chemin de visite de la clôture sur 1,50m
Entretien spécifique
Points de Contrôle : indicateurs visuels |  |  | oui / non |  |  |  | Si OUI : action à réaliser |  | Fait ? oui/non
A faire 1 fois par an au semestre 2
─ L’épaisseur de boue est-elle supérieure à 8 cm ? | [6 empty] | Curer le bassin en faisant attention à ne pas endommager la géomembrane (+ débroussaillage étendu si risque D.F.C.I)
Avis de la hiérarchie sur l'action d'entretien spécifique : |  | Oui : | Année n+1 |  |  |  | Date :
|  |  | Année n+2 |  |  |  | Nom / Signature :
A différer :
Autres observations
ESCOTA
ESCOTA
ESCOTA
ESCOTA