## Entretien
| SECTEUR : |  | A 50 / |  | BDD 555 - 2 |  | Fiche d'entretien
Provence
Localisation |  | ─ A 50 PR | 55500 | sens 2 (Toulon → Aix en Provence)
Caractéristiques : |  | ─ Type : Bassin Décanteur Déshuileur
─ Technique : Terre avec complexe d'étanchéité
|  | ─ Surface du bassin : |  |  |  | 2420 m2 | Volume : |  | 1775 m3
|  | ─ Profondeur : |  |  |  | 2.00 m
|  | ─ Volume d’eau à pomper pour vider le bassin (= entre le fil d'eau de la vidange et le fond) : | [6 empty] | 1210 m3
Disposition en fonctionnement normal : |  | ─ En entrée, la vanne d'entrée du bassin est ouverte, la vanne du by-pass est fermée
─ En sortie, la vanne à crémaillère est ouverte
Entretien courant
Elements à contrôler : | [7 empty] | Quand?
La plaquette repère : |  | Vérifier la présence et l’état de la plaquette repère sur la chaussée | [5 empty] | En théorie : ces éléments doivent être opérationnels en permanence
Les accès : |  | Contrôler l’accessibilité de l’ouvrage depuis l'autoroute A50
La clôture et le portail: |  | Contrôler l’état de la clôture et du portail
Les arrivées d’eau : |  | Vérifier que les arrivées d’eau ne sont pas obstruées depuis regard de viste (1) vers by-pass (4), vers la buse d'entrée au bassin
by-pass : |  | Vérifier le bon fonctionnement des crémaillère des vannes du by-pass (4)
Le bassin : |  | Contrôler l’état général du bassin (ouvrages béton non fissurés) et état des berges
Vérifier que le clapet d'entrée (3) est libre, que la cloison siphoïde n’est pas obstruée
Les sorties d’eau : |  | Vérifier que les sorties d’eau ne sont pas obstruées depuis regard de visite (2) vers by-pass (4) et vers exutoire (5) (7) vers la buse de sortie, déshuileur (6), exutoire de la buse dans fossé (8) | [5 empty] | En pratique : contrôler au minimum 1 fois/an
La vanne de sortie : |  | Vérifier que la vanne de sortie est ouverte
Vérifier le bon fonctionnement de la crémaillère de la vanne
La vanne de vidange du volume mort : |  | Vérifier l'étanchéité du dispositif de fermeture
Actions à mener : | [7 empty] | Quand?
Au niveau du bassin : |  | Assurer la propreté du bassin (macrodéchets, flottants) | [5 empty] | 1 fois/an
|  | Graisser ou lubrifier les organes mécaniques et joints des dispositifs d’obturation du bassin | [5 empty] | 1 fois/an
|  | Graisser les serrures des portails et portillons d’accès | [5 empty] | 1 fois/an
|  | Effectuer la vidange du bassin pour éviter le développement des larves de moustiques | [5 empty] | En juin et en cas de besoin
Sur les abords du bassin : |  | Faucher les abords immédiats du bassin sur 5m et dégager les ouvrages amont/aval. Faucher un chemin de visite de la clôture sur 1,50m | [5 empty] | 1 fois/an
Entretien spécifique
Actions à mener : | [7 empty] | Quand?
Curer le bassin (nota: attention à la géomenbrane sur les bassins en terrassement) | [7 empty] | Lorsque la hauteur de boue dépasse 8 cm
Débroussaillage plus étendu de l'aire de traitement | [7 empty] | Avant opération de curage si risque D.F.C.I

## Entretien verso
SECTEUR : | A 50 / | BDD 555 - 2 | Fiche d'entretien
Provence

## suivi
| SECTEUR : | A 50 / | BDD 555 - 2 |  |  |  | Fiche de suivi
| Provence | [5 empty] | annuelle
Points de Contrôle
[5 empty] | Si NON : action à réaliser |  |  | Fait ? oui/non
oui / non
La plaquette repère : |  | ─ est présente et en bon état ? |  |  | Poser une plaquette / la remettre en état
Les accès : |  | ─ sont dégagés ? |  |  | Enlever les obstacles
Clôture et portail : |  | ─ sont en bon état ? |  |  | Réparer la clôture et le portail
Les arrivées d’eau : |  | ─ depuis l'autoroute jusqu'au bassin sont dégagées ? |  |  | Enlever les gravats et les embâcles
Le by-pass : |  | ─ les parois sont en bon état ? (attention aux fissures) |  |  | Réparer l’ouvrage
|  | ─ le fond du regard est dégagé ? |  |  | Enlever les gravats
Le bassin : |  | ─ les berges sont-elles en bon état ? |  |  | Réparer l’ouvrage
Les sorties d’eau : |  | ─la buse de sortie des eaux du bassin jusqu'au fossé béton est dégagé? |  |  | Enlever les gravats et les embâcles
|  | ─le dégrilleur est dégagé ? |  |  | Enlever les gravats et les embâcles
La vanne de sortie : |  | ─ est ouverte ? |  |  | Ouvrir la vanne
Entretien courant | [7 empty] | Fait ? oui/non
Au niveau du bassin : |  | ─ Retirer les macrodéchets et les flottants et dégager la cloison siphoïde
─ Nettoyer les seuils sur lesquels les vannes s’appuient
─ Manœuvrer les différentes vannes
─ Graisser les organes mécaniques et joints des dispositifs d’obturation du bassin
─ Graisser les serrures des portails et portillons d’accès
─ Effectuer la vidange du bassin
Sur les abords du bassin : |  | ─ Faucher les abords immédiats du bassin sur 5m et dégager les ouvrages amont/aval. Faucher un chemin de visite de la clôture sur 1,50m
Entretien spécifique
Points de Contrôle : indicateurs visuels |  |  | oui / non |  |  | Si OUI : action à réaliser |  | Fait ? oui/non
─ L’épaisseur de boue est-elle supérieure à 8 cm ? | [5 empty] | Curer le bassin (+ débroussaillage étendu si risque D.F.C.I)
Avis de la hiérarchie sur l'action d'entretien spécifique : |  | Oui : | Année n+1 |  |  | Date :
|  |  | Année n+2 |  |  | Nom / Signature :
A différer :
Autres observations
[6 empty] | Date de la visite : | / /
Fiche établie par :
Signature :

## suivi sup
| SECTEUR : | A 50 / | BDD 555 - 2 |  |  |  | Fiche de suivi
| Provence | [5 empty] | supplémentaire
Points de Contrôle
[5 empty] | Si NON : action à réaliser |  |  | Fait ? oui/non
oui / non
La plaquette repère : |  | ─ est présente et en bon état ? |  |  | Poser une plaquette / la remettre en état
Les accès : |  | ─ sont dégagés ? |  |  | Enlever les obstacles
Clôture et portail : |  | ─ sont en bon état ? |  |  | Réparer la clôture et le portail
Les arrivées d’eau : |  | ─ depuis l'autoroute jusqu'au bassin sont dégagées ? |  |  | Enlever les gravats et les embâcles
Le by-pass : |  | ─ les parois sont en bon état ? (attention aux fissures) |  |  | Réparer l’ouvrage
|  | ─ le fond du regard est dégagé ? |  |  | Enlever les gravats
Le bassin : |  | ─ les berges sont-elles en bon état ? |  |  | Réparer l’ouvrage
Les sorties d’eau : |  | ─la buse de sortie des eaux du bassin jusqu'au fossé béton est dégagé? |  |  | Enlever les gravats et les embâcles
|  | ─le dégrilleur est dégagé ? |  |  | Enlever les gravats et les embâcles
La vanne de sortie : |  | ─ est ouverte ? |  |  | Ouvrir la vanne
Entretien courant | [7 empty] | Fait ? oui/non
Au niveau du bassin : |  | ─ Retirer les macrodéchets et les flottants et dégager la cloison siphoïde
─ Nettoyer les seuils sur lesquels les vannes s’appuient
─ Manœuvrer les différentes vannes
─ Graisser les organes mécaniques et joints des dispositifs d’obturation du bassin
─ Graisser les serrures des portails et portillons d’accès
Sur les abords du bassin : |  | ─ Faucher les abords immédiats du bassin sur 5m et dégager les ouvrages amont/aval. Faucher un chemin de visite de la clôture sur 1,50m
Entretien spécifique
Points de Contrôle : indicateurs visuels |  |  | oui / non |  |  | Si OUI : action à réaliser |  | Fait ? oui/non
─ L’épaisseur de boue est-elle supérieure à 8 cm ? | [5 empty] | Curer le bassin (+ débroussaillage étendu si risque D.F.C.I)
Avis de la hiérarchie sur l'action d'entretien spécifique : |  | Oui : | Année n+1 |  |  | Date :
|  |  | Année n+2 |  |  | Nom / Signature :
A différer :
Autres observations
[6 empty] | Date de la visite : | / /
Fiche établie par :
Signature :