## Entretien
| SECTEUR : |  | A50 / |  | BE 384 - 2 |  | Fiche d'entretien
PROVENCE
Localisation |  | ─ A50 PR | 38.40 | sens 2 (Toulon → Aix en Provence) | [5 empty] | sens 2 (Toulon → Aix en Provence)
Caractéristiques : |  | ─ Type : Bassin de régulation | [7 empty] | sens 1 ( Aix en Provence → Toulon)
─ Technique : canalisation enterrée
|  | ─ Surface du bassin : |  |  |  | ? | Volume : |  | 206 m3
|  | ─ Profondeur : |  |  |  | 2,74 m
Entretien courant
Elements à contrôler : | [7 empty] | Quand?
La plaquette repère : |  | Vérifier la présence et l’état de la plaquette repère sur la chaussée | [5 empty] | En théorie : ces éléments doivent être opérationnels en permanence
Les accès : |  | Contrôler l’accessibilité depuis l'autoroute A50
La clôture : |  | Contrôler l’état de la clôture
Les arrivées d’eau : |  | Vérifier que les arrivées d’eau ne sont pas obstruées depuis l'ouvrage d'entrée sortie (1) vers la canalisation d'entrée (2)
Le bassin : |  | Contrôler l’état général du bassin (ouvrages béton non fissurés) | [5 empty] | En pratique : contrôler au minimum 1 fois/an
Les sorties d'eau : |  | Vérifier que les sorties d'eau (3) ne sont pas obstruées (déversoir, orifice de fuite, exutoire de la buse) depuis l'ouvrage d'entrée sortie (1)
Actions à mener : | [7 empty] | Quand?
Au niveau du bassin : |  | Assurer la propreté du bassin (macrodéchets, flottants) | [5 empty] | 1 fois/an
Sur les abords du bassin : |  | Faucher les abords immédiats du bassin sur 5m et dégager les ouvrages amont/aval. | [5 empty] | 1 fois/an
Faucher un chemin de visitee des la clôture sur 1,50m
Entretien spécifique
Actions à mener : | [7 empty] | Quand?
Curer le bassin | [7 empty] | Lorsque la hauteur de boue dépasse 8 cm
Débroussaillage plus étendu de l'aire de traitement | [7 empty] | Avant opération de curage si risque D.F.C.I
ESCOTA
ESCOTA
ESCOTA

## Entretien verso
SECTEUR : | A50 / | BE 384 - 2 | Fiche d'entretien
PROVENCE
ESCOTA
ESCOTA
ESCOTA
ESCOTA
ESCOTA
ESCOTA
ESCOTA

## suivi
| SECTEUR : |  | A50/ |  | BE 384 - 2 |  | Fiche de suivi
| PROVENCE | [5 empty] | annuelle
Points de Contrôle
[5 empty] | Si NON : action à réaliser |  |  | Fait ? oui/non
oui / non
La plaquette repère : |  | ─ est présente et en bon état ? |  |  | Poser une plaquette / la remettre en état
Les accès : |  | ─ sont dégagés ? |  |  | Enlever les obstacles
Clôture : |  | ─ est en bon état ? |  |  | Réparer la clôture
Les arrivées d’eau : |  | ─ depuis l’autoroute jusqu'au bassin sont dégagées ? |  |  | Enlever les gravats et les embâcles
Le bassin : |  | ─ les parois sont en bon état ? |  |  | Réparer l'ouvrage
Les sorties d'eau |  | ─ la buse de sortie des eaux du bassin est dégagée ? |  |  |  | Enlever les gravats et les embâcles
|  | ─ l'orifice de fuite est dégagée ? |  |  |  | Enlever les gravats et les embâcles
Entretien courant | [7 empty] | Fait ? oui/non
Au niveau du bassin : |  | ─ Retirer les macrodéchets et les flottants et dégager l'orifice de fuite
─ Graisser les organes mécaniques et joints des dispositifs d'obsturation du bassin
─ Faucher les abords immédiats du bassin sur 5m et dégager les ouvrages amont/aval. Faucher un chemin de visite de la clôture sur 1,50 m
Entretien spécifique
Points de Contrôle : indicateurs visuels |  |  |  | oui / non |  | Si OUI : action à réaliser |  | Fait ? oui/non
─ L'épaisseur de boue est-elle supérieur à 8 cm ? |  |  |  |  | Curer le bassin (+ débroussaillage étendu si risque D.F.C.I)
Avis de la hiérarchie sur l'action d'entretien spécifique : |  | Oui : | Année n+1 |  |  | Date :
|  |  | Année n+2 |  |  | Nom / Signature :
A différer :
Autres observations
[6 empty] | Date de la visite : | / /
Fiche établie par :
Signature :
ESCOTA
ESCOTA
ESCOTA
ESCOTA
ESCOTA
ESCOTA
ESCOTA
ESCOTA
ESCOTA
ESCOTA
ESCOTA
ESCOTA

## suivi sup
| SECTEUR : |  | A50/ |  | BE 384 - 2 |  | Fiche de suivi
| PROVENCE | [5 empty] | supplémentaire
Points de Contrôle
[5 empty] | Si NON : action à réaliser |  |  | Fait ? oui/non
oui / non
La plaquette repère : |  | ─ est présente et en bon état ? |  |  | Poser une plaquette / la remettre en état
Les accès : |  | ─ sont dégagés ? |  |  | Enlever les obstacles
Clôture : |  | ─ est en bon état ? |  |  | Réparer la clôture
Les arrivées d’eau : |  | ─ depuis l’autoroute jusqu'au bassin sont dégagées ? |  |  | Enlever les gravats et les embâcles
Le bassin : |  | ─ les parois sont en bon état ? |  |  | Réparer l'ouvrage
Les sorties d'eau |  | ─ la buse de sortie des eaux du bassin est dégagée ? |  |  |  | Enlever les gravats et les embâcles
|  | ─ l'orifice de fuite est dégagée ? |  |  |  | Enlever les gravats et les embâcles
Entretien courant | [7 empty] | Fait ? oui/non
Au niveau du bassin : |  | ─ Retirer les macrodéchets et les flottants et dégager l'orifice de fuite
─ Graisser les organes mécaniques et joints des dispositifs d'obsturation du bassin
─ Faucher les abords immédiats du bassin sur 5m et dégager les ouvrages amont/aval. Faucher un chemin de visite de la clôture sur 1,50 m
Entretien spécifique
Points de Contrôle : indicateurs visuels |  |  |  | oui / non |  | Si OUI : action à réaliser |  | Fait ? oui/non
─ L'épaisseur de boue est-elle supérieur à 8 cm ? |  |  |  |  | Curer le bassin (+ débroussaillage étendu si risque D.F.C.I)
Avis de la hiérarchie sur l'action d'entretien spécifique : |  | Oui : | Année n+1 |  |  | Date :
|  |  | Année n+2 |  |  | Nom / Signature :
A différer :
Autres observations
[6 empty] | Date de la visite : | / /
Fiche établie par :
Signature :
ESCOTA
ESCOTA
ESCOTA
ESCOTA
ESCOTA
ESCOTA
ESCOTA
ESCOTA
ESCOTA
ESCOTA
ESCOTA
ESCOTA