## Entretien
| CENTRE D'EXPLOITATION |  | A8/BRD 2058-1 |  |  | Fiche d'entretien
CÔTE D'AZUR
Localisation |  | ─ A8 PR | 215.85 | sens 1 ( France → Italie) |  |  |  |  | sens 2 (Italie → France)
Caractéristiques : |  | ─ Type : Bassin de Rétention du Tunnel de La Borne Romaine | [6 empty] | sens 1 ( France → Italie)
|  | ─ Technique : Ouvrage de stockage des eaux polluées en béton armé | [6 empty] | sens 0 (TPC)
|  | ─ Surface du bassin : |  |  | 67 m2
|  | ─ Profondeur humide max. : |  |  | 3,02 m
|  | ─ Capacité volumique maximale de stockage (= entre le fil d'eau de la surverse et le fond) : | [5 empty] | 200 m3
Disposition en fonctionnement normal : |  | ─ La vanne située dans le regard de recueil est ouverte en fonctionnement normal.
─ La vanne sur la surverse est ouverte en fonctionnement normal.
Entretien courant
Elements à contrôler : | [6 empty] | Quand?
Le réseau "Eaux polluées" (EP) |  | Vérifier dans le tunnel que le caniveau à fente et les regards syphoïdes EP ne soient pas obstrués. |  |  |  |  | ces éléments doivent être opérationnels en permanence
Vérifier le niveau d'eau dans les regards syphoïdes. Le niveau d'eau doit se situer au dessus de la lame du siphon.
Le réseau "Eaux Claires" (EC) |  | Le réseau eaux claires est indépendant du bassin. Il se rejette directement dans le réseau ESCOTA existant.
Le bassin : |  | Une aire de staionnement a été réalisé au droit du bassin côté terre plein central.La neutralisation de la voie rapide semble toutefois souhaitable pour intervention sur le bassin.
Contrôler l’accessibilité de l’ouvrage (échelle à crinoline et système de fermeture de la trappe d'accès)
Vérifier l'état des barrières, gardes corps et du portillon
Vérifier que la dalle soit dégagée (pas de dépôt d'objet) Vérifier l'état des trappes d'aération
Contrôle du niveau d'eau dans le bassin par poires de niveau (Contrôle automatisé dans l'armoire)
Vérifier l'état des poires de niveau
Les arrivées d’eau dans le bassin : |  | Vérifier la propreté du regard à vanne à l'entrée au bassin
Vérifier que la vanne dans le regard d'entrée au bassin soit en position "fonctionnement normal" (vanne ouverte).
Vérifier l'état et la présence des panneaux d'identification des vannes
Vérifier le bon fonctionnement de la vanne situé dans le regard d'entrée au bassin
Exutoire : |  | Vérifier que la surverse soit dégagé (surverse équipé d'une vanne à maintenir en position ouverte.
Actions à mener : | [6 empty] | Quand?
Réseaux EC |  | Hydrocurage et enlèvement des déchets des réseaux eaux clairess (Collecteurs et drains) |  |  |  |  | 1 fois/an (minimum)
Réseaux EP |  | Hydrocurage et enlèvement des déchets des réseaux eaux polluées (Caniveaux à fente, regards syphoïdes) |  |  |  |  | 1 fois/an (minimum)
Bassin et annexes |  | Assurer la propreté du bassin (macrodéchets, flottants) |  |  |  |  | 1 fois/an (minimum)
|  | Graisser ou lubrifier les organes mécaniques et joints du dispositif d’obturation du bassin (Vanne - crémaillère) |  |  |  |  | 2 fois/an
|  | Vidanger le bassin : Fermeture de la vanne d'entrée pour éviter des arrivées d'eau lors de la vidang et nettoyage du bassin |  |  |  |  | déclenchement alerte au PC par poire de niveau
Entretien spécifique
Actions à mener : | [6 empty] | Quand?
Curer le bassin | [6 empty] | En fonction de l'indicateur visuel
Indicateurs visuels
Pour déclencher le curage : |  | Lorsque la hauteur de boue dépasse 4 cm
ESCOTA
1
2
3
4
5
6
7
8
9

## Entretien verso
CENTRE D'EXPLOITATION | A8/BRD 2058-1 | Fiche d'entretien
CÔTE D'AZUR
ESCOTA
vanne surverse
Regard exutoire de la surverse et eaux claires
Caillebotis pour aération et accés avec échelle à crinoline
regard vanne d'entrée au bassin
vanne de fermeture
1
2
2
3
4
5
caillebotis pour aération et accès au puissard
caillebotis pour aération
regard arrivée eaux polluées du tunnel
regards arrivée eaux claires du tunnel
CAF et regard siphoïde
aire de stationnement
9
6
6
7
8

## suivi
| CENTRE D'EXPLOITATION |  | A8/BRD 2058-1 |  |  |  |  | Fiche de suivi
| CÔTE D'AZUR | [6 empty] | Semestrielle
Contrôle
Points de Contrôle |  |  |  | oui / non |  |  | Si NON : action à réaliser |  | Fait ? oui/non
|  | Semestre : |  | n°1 | n°2 | Semestre : |  |  | n°1 | n°2
Le réseau EP |  | ─ Caniveau à fente et le collecteur sont-ils dégagées depuis l'autoroute jusqu'au bassin ? |  |  |  | Hydrocurage à réaliser
|  | ─ Les regards syphoïdes sont-ils propres et permettent l'écoulement? |  |  |  | Retirer les macrodéchets et les flottants
|  | Le niveau d'eau atteint-il le dessus de la lame ? |  |  |  | Ajouter de l'eau pour le niveau atteigne le dessus de la lame
Le réseau EC |  | ─ Les collecteurs et drains sont-ils dégagées ? |  |  |  | Hydrocurage à réaliser
Le bassin : |  | La dalle du bassin est-elle libre? |  |  |  | Désemcombrer la dalle
|  | La barrière, gardes corps et portillon sont ils en bon état? |  |  |  | Réparer les éléments endommagés
|  | L'échelle à crinoline et le système de fermeture de la trappe d'accès sont-ils en bon état? |  |  |  | Réparer l'échelle / le système de fermeture
|  | Le regard à vanne est-il dégagé? |  |  |  | Enlever les gravats, embâcles, déchets, boues…etc
|  | La surverse est elle dégagée? |  |  |  | déboucher la surverse
|  | Les vannes sont-elles en position de fonctionnement normal? (ouvertes?) |  |  |  | Rétablir le fonctionnement normal des vannes (ouvrir toutes les vannes)
|  | Les panneaux sont-ils lisibles et en bon état? |  |  |  | Remplacer les panneaux
|  | Les vannes sont-elles en bons état de fonctionnement? |  |  |  | Entretenir les vannes (Dégripper, réparer, remplacer les vannes)
Entretien courant | [8 empty] | Fait ? oui/non
[9 empty] | n°1 | n°2
Réseaux EP |  | Hydrocurage et enlèvement des déchets (Caniveaux à fente - regards syphoïdes - collecteurs)
Réseaux EC |  | Hydrocurage et enlèvement des déchets (Collecteurs et drains)
Bassin : |  | Vidanger et nettoyer le bassin (macrodéchets, flottants)
Manœuvrer les différentes vannes
Graisser les organes mécaniques et joints de la vanne d'entrée au bassin
Entretien spécifique
Points de Contrôle : indicateurs visuels |  |  | oui / non |  |  |  | Si OUI : action à réaliser |  | Fait ? oui/non
A faire 1 fois par an au semestre 2
─ L’épaisseur de boue est-elle supérieure à 4 cm ? | [6 empty] | Curer le bassin )
Avis de la hiérarchie sur l'action d'entretien spécifique : |  | Oui : | Année n+1 |  |  |  | Date :
|  |  | Année n+2 |  |  |  | Nom / Signature :
A différer :
Autres observations
ESCOTA
ESCOTA