## Entretien
| SECTEUR : |  | A8 / |  | BRD 287-1 |  | Fiche d'entretien
PROVENCE
Localisation |  | ─ A8 PR | 28.790 | sens 1 ( Aix en Provence → Italie) |  |  |  |  | sens 2 (Italie → Aix en Provence)
Caractéristiques : |  | ─ Type : Bassin de Rétention et Déshuilage | [6 empty] | sens 1 ( Aix en Provence → Italie)
|  | ─ Technique : fossé trapézoïdal en béton (rétention et décantation) suivit d'un déshuileur | [6 empty] | sens 1 (Cannet des Maures →Toulon)
|  | ─ Surface du bassin : |  |  |  | 55 m2 |  |  | sens 2 (Toulon → Cannet des Maures)
|  | ─ Profondeur : |  |  |  | 0,65 m
|  | ─ Volume : |  |  |  | 36 m3
Entretien courant
Elements à contrôler : | [7 empty] | Quand?
La plaquette repère : |  | Vérifier la présence et l’état de la plaquette repère sur la chaussée | [5 empty] | En théorie : ces éléments doivent être opérationnels en permanence
Les accès : |  | Contrôler l’accessibilité de l’ouvrage depuis l’autoroute par parking au PR 29.06 et portillon dans la clôture au droit de l'ouvrage
L'arrivée d’eau : |  | Vérifier que l’arrivée d’eau n’est pas obstruée (3 buses et 2 passages bareaux sous grillage et descentes béton vers fossé trapézoïdale en bétoncollectant le tout)
Le bassin : |  | Contrôler l’état général du bassin (ouvrages béton non fissurés, absence de végétation devant les cloisons siphoïdes) | [5 empty] | En pratique : contrôler au minimum 1 fois/an
Les sorties d’eau : |  | Vérifier que la sortie d’eau n’est pas obstruée (absence d’accumulations au niveau de l'exutoire vers le cours d'eau)
Actions à mener : | [7 empty] | Quand?
Au niveau du bassin : |  | Assurer la propreté du bassin (macrodéchets flottants ou déposés à l’intérieur du bassin) | [5 empty] | 1 fois/an
Sur les abords du bassin : |  | Faucher les abords immédiats du bassin sur 5m et dégager les ouvrages amont/aval | [5 empty] | 1 fois/an
Entretien spécifique
Actions à mener : | [7 empty] | Quand?
Curer le bassin (pas de contre-indication particulière quant à la technique de curage) | [7 empty] | Lorsque la hauteur de boue dépasse 16 cm
Débroussaillage plus étendu de l'aire de traitement | [7 empty] | Avant opération de curage si risque D.F.C.I
ESCOTA

## Entretien verso
SECTEUR : | A8 / | BRD 287-1 | Fiche d'entretien
PROVENCE
ESCOTA
3
2
1
2 passages bareaux sous grillage et descentes béton
3 buses vers canal béton
Cloisons siphoïdes
Exutoire vers cours d'eau
Fossé trapézoïdale en béton
4
5

## suivi
| SECTEUR : |  | A8 / |  | BRD 287-1 |  |  | Fiche de suivi
| PROVENCE | [6 empty] | annuelle
Points de Contrôle
[6 empty] | Si NON : action à réaliser |  |  | Fait ? oui/non
oui / non
La plaquette repère : |  | ─ est présente et en bon état ? |  |  |  | Poser une plaquette / la remettre en état
Les accès : |  | ─ sont dégagés ? |  |  |  | Enlever les obstacles
Les arrivées d’eau : |  | ─ depuis l’autoroute jusqu'au bassin sont dégagées ? |  |  |  | Enlever les gravats et les embâcles
─ les passages des bareaux sous grillage sont dégagés ?
Le bassin : |  | ─ les ouvrages béton sont en bon état ? (attention aux fissures) |  |  |  | Réparer l’ouvrage
Les sorties d’eau : |  | ─ l'exutoire vers le cours d'eau est dégagé? |  |  |  | Enlever les gravats et les embâcles
Entretien courant | [8 empty] | Fait ? oui/non
Au niveau du bassin : |  | ─ Retirer les macrodéchets et les flottants et dégager les cloisons siphoïdes
Sur les abords du bassin : |  | ─ Faucher les abords immédiats du bassin sur 5m et dégager les ouvrages amont/aval
Entretien spécifique
Points de Contrôle : indicateurs visuels |  |  | oui / non |  |  |  | Si OUI : action à réaliser |  | Fait ? oui/non
─ L’épaisseur de boue est-elle supérieure à 16 cm? | [5 empty] | Curer le bassin (+ débroussaillage étendu si risque D.F.C.I)
Avis de la hiérarchie sur l'action d'entretien spécifique : |  | Oui : | Année n+1 |  |  |  | Date :
|  |  | Année n+2 |  |  |  | Nom / Signature :
A différer :
Autres observations
[7 empty] | Date de la visite : | / /
Fiche établie par :
Signature :
ESCOTA
ESCOTA
ESCOTA
ESCOTA
ESCOTA

## suivi sup
| SECTEUR : |  | A8 / |  | BRD 287-1 |  |  | Fiche de suivi
| PROVENCE | [6 empty] | supplémentaire
Points de Contrôle
[6 empty] | Si NON : action à réaliser |  |  | Fait ? oui/non
oui / non
La plaquette repère : |  | ─ est présente et en bon état ? |  |  |  | Poser une plaquette / la remettre en état
Les accès : |  | ─ sont dégagés ? |  |  |  | Enlever les obstacles
Les arrivées d’eau : |  | ─ depuis l’autoroute jusqu'au bassin sont dégagées ? |  |  |  | Enlever les gravats et les embâcles
─ les passages des bareaux sous grillage sont dégagés ?
Le bassin : |  | ─ les ouvrages béton sont en bon état ? (attention aux fissures) |  |  |  | Réparer l’ouvrage
Les sorties d’eau : |  | ─ l'exutoire vers le cours d'eau est dégagé? |  |  |  | Enlever les gravats et les embâcles
Entretien courant | [8 empty] | Fait ? oui/non
Au niveau du bassin : |  | ─ Retirer les macrodéchets et les flottants et dégager les cloisons siphoïdes
Sur les abords du bassin : |  | ─ Faucher les abords immédiats du bassin sur 5m et dégager les ouvrages amont/aval
Entretien spécifique
Points de Contrôle : indicateurs visuels |  |  | oui / non |  |  |  | Si OUI : action à réaliser |  | Fait ? oui/non
─ L’épaisseur de boue est-elle supérieure à 16 cm? | [5 empty] | Curer le bassin (+ débroussaillage étendu si risque D.F.C.I)
Avis de la hiérarchie sur l'action d'entretien spécifique : |  | Oui : | Année n+1 |  |  |  | Date :
|  |  | Année n+2 |  |  |  | Nom / Signature :
A différer :
Autres observations
[7 empty] | Date de la visite : | / /
Fiche établie par :
Signature :
ESCOTA
ESCOTA
ESCOTA
ESCOTA
ESCOTA