## Entretien
| SECTEUR : |  | A51 / |  | BE 1075-1 |  | Fiche d'entretien
Val de Durance
Localisation |  | ─ A51 PR | 107.500 | sens 1 ( Aix en Provence → La Saulce) |  |  |  |  | sens 2 ( La Saulce → Aix en Provence)
Caractéristiques : |  | ─ Type : Bassin d’Ecrêtement | [6 empty] | sens 1 ( Aix en Provence → La Saulce)
─ Technique : bassin en terre non étanche de régulation hydraulique
|  | ─ Surface du bassin : |  |  |  | 1 800 m2
|  | ─ Volume : |  |  |  | 3 500 m3
Entretien courant
Elements à contrôler : | [7 empty] | Quand?
La plaquette repère : |  | Vérifier la présence et l’état de la plaquette repère sur la chaussée | [5 empty] | En théorie : ces éléments doivent être opérationnels en permanence
Les accès : |  | Contrôler l’accessibilité de l’ouvrage (depuis extérieur par la RN 96, Château – Arnoux, et CR1 ou CR2)
La (ou les) arrivée(s) d’eau : |  | Vérifier que les arrivées d’eau ne sont pas obstruées (buse et descente béton vers fossé terre et buse sous route vers bassin) | [5 empty] | En pratique : contrôler au minimum 1 fois/an
Le bassin : |  | Contrôler l’état général du bassin
La sortie d’eau : |  | Vérifier que la sortie d’eau n'est pas obstruée (buse vers fossé)
Actions à mener : | [7 empty] | Quand?
Au niveau du bassin : |  | Assurer la propreté du bassin (macrodéchets) | [5 empty] | 1 fois / an
|  | Faucher le bassin et le fossé en terre | [5 empty] | 1 fois / an
ESCOTA

## Entretien verso
SECTEUR : | A51 / | BE 1075-1 | Fiche d'entretien
Val de Durance
ESCOTA
Buse et descente béton
ESCOTA
Fossé terre
ESCOTA
1
Buse sous route
3
21
Buse
41

## suivi
| SECTEUR : |  | A51/ |  | BE 1075-1 |  | Fiche de suivi
| Val de Durance | [5 empty] | annuelle
Contrôle
Points de Contrôle |  |  |  | oui / non |  | Si NON : action à réaliser |  | Fait ? oui/non
|  | Semestre : |  | oui / non | Semestre : |  |  | oui/non | n°2
La plaquette repère : |  | ─ est présente et en bon état ? |  |  | Poser une plaquette / la remettre en état
Les accès : |  | ─ sont dégagés ? |  |  | Enlever les obstacles
Les arrivées d’eau : |  | ─ depuis l’autoroute jusqu'au bassin sont dégagées ? |  |  | Enlever les gravats et les embâcles
La sortie d’eau : |  | ─ la buse de sortie des eaux est dégagée ? |  |  | Retirer les déchets ou embâcles
Entretien courant | [7 empty] | Fait ? oui/non
[8 empty] | Oui/non | n°2
Au niveau du bassin : |  | ─ Retirer les macrodéchets
─ Faucher le fossé en terre et le bassin
Autres observations
Date de la visite :
Fiche établie par :
Signature :
ESCOTA
ESCOTA
ESCOTA

## suivi supp
| SECTEUR : |  | A51/ |  | BE 1075-1 |  | Fiche de suivi
| Val de Durance | [5 empty] | supplémentaire
Contrôle
Points de Contrôle |  |  |  | oui / non |  | Si NON : action à réaliser |  | Fait ? oui/non
|  | Semestre : |  | oui / non | Semestre : |  |  | oui/non | n°2
La plaquette repère : |  | ─ est présente et en bon état ? |  |  | Poser une plaquette / la remettre en état
Les accès : |  | ─ sont dégagés ? |  |  | Enlever les obstacles
Les arrivées d’eau : |  | ─ depuis l’autoroute jusqu'au bassin sont dégagées ? |  |  | Enlever les gravats et les embâcles
La sortie d’eau : |  | ─ la buse de sortie des eaux est dégagée ? |  |  | Retirer les déchets ou embâcles
Entretien courant | [7 empty] | Fait ? oui/non
[8 empty] | Oui/non | n°2
Au niveau du bassin : |  | ─ Retirer les macrodéchets
─ Faucher le fossé en terre et le bassin
Autres observations
Date de la visite :
Fiche établie par :
Signature :
ESCOTA
ESCOTA
ESCOTA