## Entretien
| SECTEUR : |  | A 8 / |  | BDD 503 - 1 |  | Fiche d'entretien
Provence
Localisation |  | ─ A 8 PR | 50300 | Sens 1 (Aix en Provence > Nice ) | [5 empty] | sens 2 (Toulon → Aix en Provence)
Caractéristiques : |  | ─ Type : Bassin Décanteur Déshuileur | [7 empty] | sens 1 ( Aix en Provence → Toulon)
─ Technique : bassin à géomenbrane équipé d’une cloison siphoïde
|  | ─ Surface du bassin : |  |  |  | 225.50 m2
|  | ─ Profondeur : |  |  |  | 1.55 m
|  | ─ Volume d’eau à pomper pour vider le bassin (= entre le fil d'eau de la vidange et le fond) : | [6 empty] | 77.22 m3
Disposition en fonctionnement normal : |  | ─ En entrée, le fossé by-pass est obstrué par deux batardeaux à poignées inox
─ En sortie, la vanne à crémaillère est ouverte
Entretien courant
Elements à contrôler : | [7 empty] | Quand?
La plaquette repère : |  | Vérifier la présence et l’état de la plaquette repère sur la chaussée | [5 empty] | En théorie : ces éléments doivent être opérationnels en permanence
Les accès : |  | Contrôler l’accessibilité de l’ouvrage depuis le chemin de La Maldereide
La clôture et le portail: |  | Contrôler l’état de la clôture et du portail
Les arrivées d’eau : |  | Vérifier que les arrivées d’eau ne sont pas obstruées  depuis regard de viste vers fossé béton by-pass, buse d'entrée au bassin)
Le fossé by-pass : |  | Vérifier le bon fonctionnement des batardeaux à poignées inox du fossé by-pass
Le bassin : |  | Contrôler l’état général du bassin (ouvrages béton non fissurés) | [5 empty] | En pratique : contrôler au minimum 1 fois/an
Vérifier que la cloison siphoïde n’est pas obstruée
Les sorties d’eau : |  | Vérifier que les sorties d’eau ne sont pas obstruées (déshuileur, buse de sortiedepuis les regards de visite , exutoire de la buse sur enrochement
La vanne de sortie : |  | Vérifier que la vanne de sortie est ouverte
Vérifier le bon fonctionnement de la crémaillère de la vanne
Actions à mener : | [7 empty] | Quand?
Au niveau du bassin : |  | Assurer la propreté du bassin (macrodéchets, flottants) | [5 empty] | 1 fois/an
|  | Graisser ou lubrifier les organes mécaniques et joints des dispositifs d’obturation du bassin | [5 empty] | 1 fois/an
|  | Graisser les serrures des portails et portillons d’accès | [5 empty] | 1 fois/an
Sur les abords du bassin : |  | Faucher les abords immédiats du bassin sur 5m et dégager les ouvrages amont/aval. Faucher un chemin de visite de la clôture sur 1,50m | [5 empty] | 1 fois/an
Entretien spécifique
Actions à mener : | [7 empty] | Quand?
Curer le bassin ( nota: attention à la géomenbrane ) | [7 empty] | Lorsque la hauteur de boue dépasse 8 cm
Débroussaillage plus étendu de l'aire de traitement | [7 empty] | Avant opération de curage si risque D.F.C.I

## Entretien verso
SECTEUR : | A 8 / | BDD 503 - 1 | Fiche d'entretien
Provence
Buse d'entrée au bassin
batardeaux à poignées inox du fossé by-pass
Déshuileur
regard de visite n°2
7
5
2
1
fossé béton by-pass
3
6
Exutoire de la buse de sortie sur enrochement
8
4
Buse de sortie depuis 2 tampons de visite
Crémaillère de la vanne de sortie
9
Buse d'arrivée
+ descente d'eau
regard de
visite n°1
5
regard de
visite n°3
5

## suivi
| SECTEUR : | A 8 / | BDD 503 - 1 |  |  |  | Fiche de suivi
| Provence | [5 empty] | annuelle
Points de Contrôle
[5 empty] | Si NON : action à réaliser |  |  | Fait ? oui/non
oui / non
La plaquette repère : |  | ─ est présente et en bon état ? |  |  | Poser une plaquette / la remettre en état
Les accès : |  | ─ sont dégagés ? |  |  | Enlever les obstacles
Clôture et portail : |  | ─ sont en bon état ? |  |  | Réparer la clôture et le portail
Les arrivées d’eau : |  | ─ depuis l'autoroute jusqu'au bassin sont dégagées ? |  |  | Enlever les gravats et les embâcles
Le fossé by-pass : |  | ─ les parois béton sont en bon état ? (attention aux fissures) |  |  | Réparer l’ouvrage
|  | ─ les batardeaux inox sont dégagées ? |  |  | Enlever les gravats
Le bassin : |  | ─ la géomembrane est-elle en bon état ? |  |  | Réparer l’ouvrage
Les sorties d’eau : |  | ─la buse de sortie des eaux du bassin jusqu'à l'enrochement à l"est du bassin depuis les regards de visite ainsi que le fond des regards sont dégagés? |  |  | Enlever les gravats et les embâcles
|  | ─le dégrilleur est dégagé ? |  |  | Enlever les gravats et les embâcles
La vanne de sortie : |  | ─ est ouverte ? |  |  | Ouvrir la vanne
Entretien courant | [7 empty] | Fait ? oui/non
Au niveau du bassin : |  | ─ Retirer les macrodéchets et les flottants et dégager la cloison siphoïde
─ Nettoyer les seuils sur lesquels les vannes s’appuient
─ Manœuvrer les différentes vannes
─ Graisser les organes mécaniques et joints des dispositifs d’obturation du bassin
─ Graisser les serrures des portails et portillons d’accès
Sur les abords du bassin : |  | ─ Faucher les abords immédiats du bassin sur 5m et dégager les ouvrages amont/aval. Faucher un chemin de visite de la clôture sur 1,50m
Entretien spécifique
Points de Contrôle : indicateurs visuels |  |  | oui / non |  |  | Si OUI : action à réaliser |  | Fait ? oui/non
─ L’épaisseur de boue est-elle supérieure à 8 cm ? | [5 empty] | Curer le bassin (+ débroussaillage étendu si risque D.F.C.I)
Avis de la hiérarchie sur l'action d'entretien spécifique : |  | Oui : | Année n+1 |  |  | Date :
|  |  | Année n+2 |  |  | Nom / Signature :
A différer :
Autres observations
[6 empty] | Date de la visite : | / /
Fiche établie par :
Signature :

## suivi sup
| SECTEUR : | A 8 / | BDD 503 - 1 |  |  |  | Fiche de suivi
| Provence | [5 empty] | supplémentaire
Points de Contrôle
[5 empty] | Si NON : action à réaliser |  |  | Fait ? oui/non
oui / non
La plaquette repère : |  | ─ est présente et en bon état ? |  |  | Poser une plaquette / la remettre en état
Les accès : |  | ─ sont dégagés ? |  |  | Enlever les obstacles
Clôture et portail : |  | ─ sont en bon état ? |  |  | Réparer la clôture et le portail
Les arrivées d’eau : |  | ─ depuis l'autoroute jusqu'au bassin sont dégagées ? |  |  | Enlever les gravats et les embâcles
Le fossé by-pass : |  | ─ les parois béton sont en bon état ? (attention aux fissures) |  |  | Réparer l’ouvrage
|  | ─ les batardeaux inox sont dégagées ? |  |  | Enlever les gravats
Le bassin : |  | ─ la géomembrane est-elle en bon état ? |  |  | Réparer l’ouvrage
Les sorties d’eau : |  | ─la buse de sortie des eaux du bassin jusqu'à l'enrochement à l"est du bassin depuis les regards de visite ainsi que le fond des regards sont dégagés? |  |  | Enlever les gravats et les embâcles
|  | ─le dégrilleur est dégagé ? |  |  | Enlever les gravats et les embâcles
La vanne de sortie : |  | ─ est ouverte ? |  |  | Ouvrir la vanne
Entretien courant | [7 empty] | Fait ? oui/non
Au niveau du bassin : |  | ─ Retirer les macrodéchets et les flottants et dégager la cloison siphoïde
─ Nettoyer les seuils sur lesquels les vannes s’appuient
─ Manœuvrer les différentes vannes
─ Graisser les organes mécaniques et joints des dispositifs d’obturation du bassin
─ Graisser les serrures des portails et portillons d’accès
Sur les abords du bassin : |  | ─ Faucher les abords immédiats du bassin sur 5m et dégager les ouvrages amont/aval. Faucher un chemin de visite de la clôture sur 1,50m
Entretien spécifique
Points de Contrôle : indicateurs visuels |  |  | oui / non |  |  | Si OUI : action à réaliser |  | Fait ? oui/non
─ L’épaisseur de boue est-elle supérieure à 8 cm ? | [5 empty] | Curer le bassin (+ débroussaillage étendu si risque D.F.C.I)
Avis de la hiérarchie sur l'action d'entretien spécifique : |  | Oui : | Année n+1 |  |  | Date :
|  |  | Année n+2 |  |  | Nom / Signature :
A différer :
Autres observations
[6 empty] | Date de la visite : | / /
Fiche établie par :
Signature :