## Entretien
| SECTEUR : |  | A8 / |  | BDD 675-1 |  | Fiche d'entretien
Var Estérel
Localisation |  | ─ A8 PR | 67.5 | Sens 1 (Aix --> Italie)
Caractéristiques : |  | ─ Type : Bassin Décanteur Déshuileur
─ Technique : bassin étanché par une géomembrane (protection par géotextile) avec bâche apparente sur les talus et ouvrage de régulation
|  | ─ Surface du bassin : |  |  |  | 169 m2
|  | ─ Profondeur : |  |  |  | 1,50 m (hauteur utile : 0,90 m environ)
|  | ─ Volume entre l'orifice de fuite et le fond du bassin : | [6 empty] | 67 m3
Disposition en fonctionnement normal : |  | ─ En entrée, au niveau de l'ouvrage de by-pass : la vanne à volant est ouverte (le by-pass fonctionne de manière hydraulique par surverse en cas de fermeture de la vanne à volant)
─ En sortie, au niveau de l'ouvrage de régulation : la vanne à volant est ouverte
Entretien courant
Elements à contrôler : | [7 empty] | Quand?
La plaquette repère : |  | Vérifier la présence et l’état de la plaquette repère au niveau de l'entrée du bassin | [5 empty] | En théorie : ces éléments doivent être opérationnels en permanence
Les accès : |  | Contrôler l’accessibilité de l’ouvrage (depuis l'aire jusqu'au bassin)
La clôture et le portail : |  | Contrôler l’état de la clôture, du portail et du dispositif d'ouverture
Le filet de récupération des flottants : |  | Contrôler le bon état du filet de récupération des flottants et du dispositif de maintien du filet ➊
Les garde-corps et caillebotis : |  | Contrôler l’état des gardes-corps et caillebotis des ouvrages amont (by-pass) et aval (régulation de sortie)
Les arrivées d’eau : |  | Vérifier que les arrivées d’eau ne sont pas obstruées au niveau de l'ouvrage de by-pass ➋ et des buses ➌ (via les regards présents sur le réseaux)
L'ouvrage de by-pass : |  | Vérifier que la vanne ➍ d'entrée présente sur l'ouvrage amont (by-pass) est en position ouverte (Nota : vérifier le bon alignement de l'axe du volant dans l'axe de la vanne)
|  | Vérifier le bon fonctionnement du volant de la vanne | [5 empty] | En pratique : contrôler au minimum 1 fois/an
Vérifier que le fond de l'ouvrage de by-pass est nettoyé et libre d'embâcles/gravats
Le bassin : |  | Contrôler l’état général du bassin (géomembrane non fissurée ou non déchirée, ouvrages béton non fissurés)
Contrôler la propreté du bassin (abscence de macro-déchets dans le bassin)
Les sorties d’eau : |  | Vérifier que les sorties d’eau ne sont pas obstruées au niveau de l'ouvrage de régulation et des buses de sortie (via les regards présents sur le réseaux) ➎
L'ouvrage de régulation : |  | Vérifier que la vanne de sortie ➏ présente sur l'ouvrage de régulation est en position ouverte
Vérifier le bon fonctionnement du volant de la vanne ➐ (Nota : vérifier le bon alignement de l'axe du volant dans l'axe de la vanne)
Vérifier que la grille de retenue des macro-déchets/flottants est dégagée ➑
Actions à mener : | [7 empty] | Quand?
Au niveau du bassin : |  | Vider le filet de récupération des flottants et évacuer les déchets en filière Déchets non Dangereux | [5 empty] | 1 fois/an
|  | Assurer la propreté du bassin (macrodéchets, flottants ayant traversé le filet de récupération) | [5 empty] | 1 fois/an
|  | Entretenir la végétation dans le bassin (arracher toutes les pousses d'arbres et d'arbustes dans le fond et sur les bords). Pas d'entretien systématique des macrophytes (roseaux, joncs…) s'il y en a | [5 empty] | 1 fois/an
|  | Graisser ou lubrifier les organes mécaniques et joints des dispositifs d’obturation (vannes) du bassin | [5 empty] | 1 fois/an
|  | Graisser les serrures des portails et portillons d’accès | [5 empty] | 1 fois/an
|  | Effectuer la vidange du bassin pour éviter le développement de larves de moustiques | [5 empty] | En juin et en cas de besoin
Sur les abords du bassin : |  | Faucher les abords immédiats du bassin sur 5 m et dégager les ouvrages amont/aval. Faucher un chemin de visite le long de la clôture sur 1,50 m | [5 empty] | 1 fois/an
Entretien spécifique
Actions à mener : | [7 empty] | Quand?
Curer le bassin en faisant attention à ne pas endommager la géomembrane | [7 empty] | Lorsque la hauteur de boue dépasse 6 cm
Débroussaillage plus étendu de l'aire de traitement | [7 empty] | Avant opération de curage si risque D.F.C.I
ESCOTA
ESCOTA
ESCOTA
ESCOTA

## Entretien verso
SECTEUR : | A8 / | BDD 675-1 | Fiche d'entretien
Var Estérel
ESCOTA
Vanne à volant
6
7
Buse - exutoire
3
ESCOTA
2
Entrée des EP dans le bassin
ESCOTA
ESCOTA
ESCOTA
ESCOTA
Regard caillebotis ouvrage de sortie
Ouvrage de régulation/sortie
Volant
Filet de récupération des flottants
1
Regard amont du by-pass
Grille de retenue des macro-déchets
8
Ouvrage de by-pass
Vanne à volant
Regard sur réseau de by-pass (vers exutoire)
5
Regard amont de l'exutoire
4

## suivi
| SECTEUR : |  | A8/ |  | BDD 675-1 |  |  | Fiche de suivi
| Var Estérel | [6 empty] | annuelle
Points de Contrôle
[6 empty] | Si NON : action à réaliser |  |  | Fait ? oui/non
oui / non
La plaquette repère : |  | ─ est présente et en bon état ? |  |  |  | Poser une plaquette / la remettre en état
Les accès : |  | ─ sont dégagés ? |  |  |  | Enlever les obstacles
Clôture et portail : |  | ─ sont en bon état ? |  |  |  | Réparer la clôture et le portail
Filet de récupération des flottants |  | ─ est en bon état ? |  |  |  | Réparer le filet de récupération des flottants
Garde-corps et caillebotis |  | ─ sont en bon état ? |  |  |  | Réparer les garde-corps et caillebotis
Les arrivées d’eau : |  | ─ depuis l'aire jusqu'au bassin sont dégagées ? |  |  |  | Enlever les gravats et les embâcles
L'ouvrage de by-pass : |  | ─ la vanne d'entrée est ouverte ? |  |  |  | Ouvrir la vanne
|  | ─ la surverse du by-pass est dégagée ? |  |  |  | Dégager la surverse
|  | ─ les parois béton des ouvrages sont en bon état ? |  |  |  | Faire réparer l'ouvrage par un spécialiste
|  | ─ le fond du regard est dégagé ? |  |  |  | Enlever les gravats et les embâcles
Le bassin : |  | ─ la géomembrane est fissurée ? déchirée? |  |  |  | Faire répararer la géomembrane
|  | ─ les parois béton sont en bon état ? (attention aux fissures) |  |  |  | Réparer l’ouvrage
L'ouvrage de régulation : |  | ─ la vanne de sortie est ouverte ? |  |  |  | Ouvrir la vanne
|  | ─ l'orifice calibré de régulation est dégagé ? |  |  |  | Dégager l'orifice calibré
|  | ─ les parois béton des ouvrages sont en bon état ? |  |  |  | Faire réparer l'ouvrage par un spécialiste
|  | ─ la grille de retenue des macro-déchets/flottants est dégagée ? |  |  |  | Nettoyer la grille
|  | ─ la sortie de l'ouvrage à caillebotis est dégagée? |  |  |  | Dégager la buse
|  | ─ le fond du regard est dégagé ? |  |  |  | Enlever les gravats et et les embâcles
Les sorties d’eau : |  | ─ la buse de sortie des eaux est dégagée? |  |  |  | Dégager la buse
Entretien courant | [8 empty] | Fait ? oui/non
Au niveau du bassin : |  | ─ Vider le filet de récupération des flottants et évacuer les déchets en filière Déchets non Dangereux
─ Assurer la propreté du bassin (macrodéchets, flottants ayant traversées le filtet de récupération des flottants)
─ Nettoyer les seuils sur lesquels les vannes s’appuient
─ Nettoyer le fond des ouvrages de by-pass et de régulation ainsi que les regards amont, aval et intermédiaires
─ Manœuvrer la vanne de l'ouvrage amont (by-pass) et la vanne en sortie du bassin (ouvrage de régulation)
─ Graisser les organes mécaniques et joints des dispositifs d’obturation du bassin
─ Graisser les serrures des portails et portillons d’accès
─ Arracher toutes les pousses d'arbres et d'arbustes dans le fond et sur les bords
─ Effectuer la vidange du bassin
Sur les abords du bassin : |  | ─ Faucher les abords immédiats du bassin sur 5 m et dégager les ouvrages amont/aval. Faucher un chemin de visite le long de la clôture sur 1,50 m
Entretien spécifique
Points de Contrôle : indicateurs visuels |  |  | oui / non |  |  |  | Si OUI : action à réaliser |  | Fait ? oui/non
─ L’épaisseur de boue est-elle supérieure à 6 cm ? | [6 empty] | Curer le bassin en faisant attention à ne pas endommager la géomembrane (+ débroussaillage étendu si risque D.F.C.I)
Avis de la hiérarchie sur l'action d'entretien spécifique : |  | Oui : | Année n+1 |  |  |  | Date :
|  |  | Année n+2 |  |  |  | Nom / Signature :
A différer :
Autres observations
[7 empty] | Date de la visite : | / /
Fiche établie par :
Signature :
ESCOTA

## suivi sup
| SECTEUR : |  | A8/ |  | BDD 675-1 |  |  | Fiche de suivi
| Var Estérel | [6 empty] | supplémentaire
Points de Contrôle
[6 empty] | Si NON : action à réaliser |  |  | Fait ? oui/non
oui / non
La plaquette repère : |  | ─ est présente et en bon état ? |  |  |  | Poser une plaquette / la remettre en état
Les accès : |  | ─ sont dégagés ? |  |  |  | Enlever les obstacles
Clôture et portail : |  | ─ sont en bon état ? |  |  |  | Réparer la clôture et le portail
Filet de récupération des flottants |  | ─ est en bon état ? |  |  |  | Réparer le filet de récupération des flottants
Garde-corps et caillebotis |  | ─ sont en bon état ? |  |  |  | Réparer les garde-corps et caillebotis
Les arrivées d’eau : |  | ─ depuis l'aire jusqu'au bassin sont dégagées ? |  |  |  | Enlever les gravats et les embâcles
L'ouvrage de by-pass : |  | ─ la vanne d'entrée est ouverte ? |  |  |  | Ouvrir la vanne
|  | ─ la surverse du by-pass est dégagée ? |  |  |  | Dégager la surverse
|  | ─ les parois béton des ouvrages sont en bon état ? |  |  |  | Faire réparer l'ouvrage par un spécialiste
|  | ─ le fond du regard est dégagé ? |  |  |  | Enlever les gravats et les embâcles
Le bassin : |  | ─ la géomembrane est fissurée ? déchirée? |  |  |  | Faire répararer la géomembrane
|  | ─ les parois béton sont en bon état ? (attention aux fissures) |  |  |  | Réparer l’ouvrage
L'ouvrage de régulation : |  | ─ la vanne de sortie est ouverte ? |  |  |  | Ouvrir la vanne
|  | ─ l'orifice calibré de régulation est dégagé ? |  |  |  | Dégager l'orifice calibré
|  | ─ les parois béton des ouvrages sont en bon état ? |  |  |  | Faire réparer l'ouvrage par un spécialiste
|  | ─ la grille de retenue des macro-déchets/flottants est dégagée ? |  |  |  | Nettoyer la grille
|  | ─ la sortie de l'ouvrage à caillebotis est dégagée? |  |  |  | Dégager la buse
|  | ─ le fond du regard est dégagé ? |  |  |  | Enlever les gravats et et les embâcles
Les sorties d’eau : |  | ─ la buse de sortie des eaux est dégagée? |  |  |  | Dégager la buse
Entretien courant | [8 empty] | Fait ? oui/non
Au niveau du bassin : |  | ─ Vider le filet de récupération des flottants et évacuer les déchets en filière Déchets non Dangereux
─ Assurer la propreté du bassin (macrodéchets, flottants ayant traversées le filtet de récupération des flottants)
─ Nettoyer les seuils sur lesquels les vannes s’appuient
─ Nettoyer le fond des ouvrages de by-pass et de régulation ainsi que les regards amont, aval et intermédiaires
─ Manœuvrer la vanne de l'ouvrage amont (by-pass) et la vanne en sortie du bassin (ouvrage de régulation)
─ Graisser les organes mécaniques et joints des dispositifs d’obturation du bassin
─ Graisser les serrures des portails et portillons d’accès
─ Arracher toutes les pousses d'arbres et d'arbustes dans le fond et sur les bords
─ Effectuer la vidange du bassin
Sur les abords du bassin : |  | ─ Faucher les abords immédiats du bassin sur 5 m et dégager les ouvrages amont/aval. Faucher un chemin de visite le long de la clôture sur 1,50 m
Entretien spécifique
Points de Contrôle : indicateurs visuels |  |  | oui / non |  |  |  | Si OUI : action à réaliser |  | Fait ? oui/non
─ L’épaisseur de boue est-elle supérieure à 6 cm ? | [6 empty] | Curer le bassin en faisant attention à ne pas endommager la géomembrane (+ débroussaillage étendu si risque D.F.C.I)
Avis de la hiérarchie sur l'action d'entretien spécifique : |  | Oui : | Année n+1 |  |  |  | Date :
|  |  | Année n+2 |  |  |  | Nom / Signature :
A différer :
Autres observations
[7 empty] | Date de la visite : | / /
Fiche établie par :
Signature :
ESCOTA