Nouveaux PV murs V2. 13/02/2018 & Réponses 15/02/2018

- Pour les témoins : Localisation et hauteur : caractères alphanumériques ( PM 35, C2G, P1..) Vous serait-il possible de nous apporter des éclaircissements sur ce point lors de notre entretien téléphonique ?
Ajouter la température – La température apparaît bien dans les conditions de la visite.

- Trottoirs et accotements : ne mettre les défauts de trottoirs que s’ils existent. Idem pour l’accotement. OK – cf. RD4 PR17+694 et RD999 PR06+880

- Pas de structure béton non armé. – OK – cf. RD5E1 PR00+1024

- EX : dans Structure : Désordres généraux + Maçonnerie jointoyée + Fondations + Pierres sèches + Gabions : ok mais mettre les différentes structures et les fondations à la fin. OK – cf. RD35 PR07+895

- DR en maçonnerie : pas de désordres – OK – RD9 PR25+083

- DR = GS pas de désordres. Idem pour GCS8. – OK – RD999 – PR06+880

- RD14e15 1+432 : Mur en pierres sèches mixte sèches / béton, dans le PV : Désordres généraux + Maçonnerie jointoyée + Fondations. Pas MAJ mais béton armé et pierres sèches. – OK – RD14E15 PR01+432

- Les chaussées droite et gauche sont inversées au niveau du dimensionnel. - Vous serait-il possible de nous apporter des éclaircissements sur ce point lors de notre entretien téléphonique ?

- Inversion de la latéralisation des trottoirs. – OK – RD2 PR45+00 ; RD4 PR17+694 ; RD5E1 PR00+1024